## 2 кв.
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объектов АО "Витимэнерго"
за 4 квартал 2017 г.
Утверждаю
Директор АО "Витимэнерго"
А. Р. Машковский
[19 empty] | « |  | » |  |  | 20 | 18 | года
М. П.
№ | Наименование | [11 empty] | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ | [11 empty] | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
| проекта | [11 empty] | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  | Заклю- |  |  | Оформлен- | Разреше-
| инвестиционной | [11 empty] | ность, | ботка, | ВЛ, | начала | ввода в | денная |  | чение |  |  | ный в соот- | ние на
| программы | [11 empty] | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  | Главгос- |  |  | ветствии | строи-
[13 empty] | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  | эксперти- |  |  | с законо- | тельство
[18 empty] | докумен- |  | зы России |  |  | дательст- | (+; –)
[18 empty] | тация |  | (+; –) |  |  | вом
[18 empty] | (+; –) |  |  |  |  | земле-
отвод
(+; –)
1 | Е_2001_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Артёмовская замена масляных выключателей МКП-110 кВ на элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | - | - | - | 2013 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2 | Е_2002_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена масляных выключателей ВМТ-110 кВ элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ и элегазовые трансформаторы тока (2 шт.) | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3 | Е_2003_ВЭ ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Бодайбинская замена маслянного выключателя ВМТ-110 кВ на элегазовый выключатель ВГТ-110 кВ (1 шт.) | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
4 | Е_2004_ВЭ ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | ПС 110 кВ Кропоткинская замена маслянных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (1 шт.) | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
5 | Е_2005_ВЭ ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | ПС 110 кВ Артемовская замена масляных выключателей С-35 кВ на элегазовые выключатели ВГБЭ-35 кВ (2 шт.) | - | - | - | 2015 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
6 | Е_2006_ВЭ ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | ПС 110 кВ Артёмовская замена маслянных выключателей ВМГ-133, ВММ-10 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных терминалов защит, монтажем освещения шкафов, прокладкой КЛ 6кВ | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
7 | Е_2007_ВЭ ПС 35 кВ Андреевская установка КРУН-6 кВ с выключателями ВБП-10 кВ | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
8 | Е_2008_ВЭ Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | Замена разрядников на ОПН на ПС 110/35/6кВ (34 ПС) | - | - | - | 2015 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
9 | Е_2009_ВЭ Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | Замена изоляции на разъединителях 110, 35 кВ с заменой приводов на ПС Бодайбинского энергорайона (110 - 64 шт., 35 - 150 шт.) | - | - | - | 2015 | 2018 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
10 | Е_2010_ВЭ Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | Замена измерительных трансформаров тока 35 кВ на трансформаторы тока с классом точности 0,5 (29 шт.) | - | - | - | 2014 | 2018 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
11 | Е_2011_ВЭ Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | Покупка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-366м для замены в ТП | - | - | - | 2016 | 2021 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
12 | Е_2012_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-400-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
13 | Е_2013_ВЭ Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | Покупка комплектных трансформаторных подстанции КТПН-630-6/0,4 кВ для замены изношенных (15 шт.) | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
14 | Н_2025_ВЭ Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | Замена вводных панелей на ТП | - | - | - | 2016 | 2018 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
15 | Е_2015_ВЭ Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Реконструкция и развитие электрических сетей города Бодайбо с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | - | - | - | 2015 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
16 | Е_2016_ВЭ Реконструкция и развитие поселковых электрических сетей с увеличением пропускной способности электрических сетей и заменой недогруженных и перегруженных трансформаторов | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Л1 и Л2 от ТП 2-7 с заменой провода А-70 на СИП | - | - |  | 2015 | 2018 | - |  | - |  |  | - | -
17 | Н_2014_ВЭ Приобретение стоек железобетонных вибрированных для реконструкции ВЛ-6 кВ № 11, 7 | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | Разделение групп ВЛ 0,4 кВ Т1 Л2 от ТП 2-4 с заменой провода А-70 на СИП | - | - |  | 2016 | 2021 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
18 | Е_2017_ВЭ Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | Реконструкция ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ Бодайбинского района с увеличением пропускной способности электрических сетей | - | - | 10.9 | 2017 | 2022 | - |  | - |  |  | - | -
19 | Е_2018_ВЭ Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110/35/6 - (7 шт.), ПС 35/6 - (17 шт.) с установкой м/п терминалов | - | - | - | 2015 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
20 | Е_2019_ВЭ Организация ФОЛ (фиксация отключения линии) на ПС 220 кВ Мамакан для системы САОН (спецавтоматики отключения нагрузки) | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | Покупка аккумуляторных батарей для электропитания оборудования СДТУ | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
21 | Н_2029_ВЭ Покупка аккумуляторных батарей для электропитания СДТУ | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | Покупка оптических коммутаторов и маршрутизаторов | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
22 | Н_2031_ВЭ Модернизация автоматических систем пожарно-охранной сигнализации здания "диспетчерский пункт связи" | [11 empty] | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
23 | Е_3001_ВЭ Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | Установка БСК на ПС Бодайбинского энергорайона | - | - | - | 2017 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
24 | Е_3002_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | Реконструкция ПС 220 кВ Мамакан с реализацией "полной" схемы с двумя рабочими СШ-110 кВ и 220 кВ и установкой второго АТ | - | - | - | 2013 | 2020 | - |  | + |  |  | + | -
25 | Е_3003_ВЭ Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | - | - | 220 | 2017 | 2020 | - |  | - |  |  | - | -
26 | Е_3005_ВЭ Реконструкция ПС 220 кВ мамакан с расширением 1 СШ 220 кВ и 2 СШ 220 кВ на две ячейки для подключения ВД 220 кВ Сухой Лог - Мамакан № 1 и № 2 | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | Перевод ВЛ-110 кВ Таксимо-Мамакан на напряжение 220 кВ со строительством ПС 220 кВ Дяля, Чаянгро | - | - | 220 | 2016 | 2017 | - |  | - |  |  | - | -
27 | Е_6001_ВЭ Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии АИИСКУЭ в городских и поселковых сетях (3601 точка учёта) | - | - | - | 2014 | 2022 | - |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
28 | Н_6040_ВЭ Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | Покупка автомобиля УАЗ пикап | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
29 | Н_6041_ВЭ Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | Покупка БСМТС | - | - | - | 2016 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
30 | Н_6042_ВЭ Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | Покупка бульдозера | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
31 | Н_6043_ВЭ Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | Покупка автомобиля грузопассажирского | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
32 | Н_6044_ВЭ Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | Покупка катера | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
33 | Н_6045_ВЭ Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | Покупка автомобиля с КМУ | - | - | - | 2016 | 2016 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
34 | Н_6046_ВЭ Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | Покупка ямобура | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
35 | Н_6053_ВЭ Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | Покупка прибора ПКВ/М7 | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
36 | Н_6054_ВЭ Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | Покупка прибора АИСТ 50/70 СИЗ | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
37 | Н_6055_ВЭ Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | Покупка прибора АИМ - 90А | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
38 | Н_6056_ВЭ Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | Покупка трансформаторного омметра ВИТОК | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
39 | Н_6057_ВЭ Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | Покупка вольтамперфазометра Ретометр-2М | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
40 | Н_6058_ВЭ Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | Покупка цифрового мегаомметра Е6-32 | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
41 | Н_6059_ВЭ Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | Покупка измерителя сопротивления заземления ИС-10 | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
42 | Е_6004_ВЭ Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | Покупка лицензии на программное обеспечение для рабочих мест пользователей, включающее в себя лицензии MS Windows Enterprise, MS Office, лицензии на подключение к почтовым серверам, к windows-серверам. | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
43 | Е_6005_ВЭ Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | Покупка компьютерной техники для оснащения рабочих мест сотрудников АО "Витимэнерго" | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
44 | Е_6006_ВЭ Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | Покупка вагон-дома контейнерного типа (на 8 мест) (3 шт.) | - | - | - | 2015 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
45 | F_6010_ВЭ Приобретение электроотопительных котлов Warmos-48, ЭПО-96 с блоком управления | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | - | - | - | 2016 | 2016 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
46 | Е_6007_ВЭ Приобретение сварочного генератора Eisemann S 6400 (2 шт.) | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | Покупка спутниковых телефонов | - | - | - | 2015 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
47 | Н_6020_ВЭ Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | Покупка металлических шкафов для сушки и хранения специальной одежды и обуви | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
48 | Н_6061_ВЭ Приобретение вывески и логотипов | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | Покупка бензогенератора (3 шт.) | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
49 | Н_6022_ВЭ Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | Покупка АЗС контейнерного типа (2 шт.) РЭС-2 и РЭС-5 | - | - | - | 2017 | 2017 | не требуется |  | не требуется |  |  | не требуется | не требуется