**Ориентировочная укрупненная стоимость затрат**

**по замене разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская**

Расчет стоимости затрат по замене разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская, выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

**Расчет стоимости замены разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская**

Объем финансовых потребностей на замену разъединителей 110 кВ:

Таблица В-1. УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены  тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость,  всего |
| В1-02 | 110 | 16 543 | 1 | **16 543** |
|  |  |  | Итого: | **16 543** |