**Пояснительная записка**

**по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.**

Наименование инвестиционного проекта: **Замена разъединителей 110 кВ на ПС Артемовская**

Идентификатор инвестиционного проекта: H\_2063\_ВЭ

Полная стоимость инвестиционного проекта определена с учётом коммерческого предложения поставщика оборудования, локального сметного расчета с учётом индексов-дефляторов предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) составляет 0,591 млн. руб. с НДС, что соответствует сметному расчету и не превышает полную стоимость инвестиционного проекта (16,543 млн. руб. с НДС), рассчитанную в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75).