**Пояснительная записка**

**по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.**

Наименование инвестиционного проекта: **Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС Кропоткинская.**

Идентификатор инвестиционного проекта: **Н\_2083\_ВЭ**

В соответствии с инвестиционной программой стоимость инвестиционного проекта составляет 3,7 млн. руб. с НДС в 2021 году.

На основании коммерческого предложения компании-поставщика, счета на поставку кабельной продукции, смет на выполнение монтажных и наладочных работ:

* стоимость шкафа РЗА и АУВ с шеф-наладкой и шеф-монтажом на 2021год с учетом НДС 2 400 тыс. руб.
* стоимость кабельной продукции с учетом НДС равна 117,5 тыс. руб.
* стоимость монтажных работ в 2021 году с учетом НДС будет составлять 251,2 тыс. руб.
* стоимость пуско-наладочных работ в 2021 году с учетом НДС будет составлять 502,91 тыс. руб.
* стоимость проектных работ с учетом НДС будет составлять 418 тыс. руб.

Расчет полной стоимости оборудования и выполняемых работ на 2021год с НДС в тыс. руб.:

2 400 + 117,5 + 251,2 + 502,91 + 418 = 3 689,61 тыс. руб.

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.