| Код: | ВЭ-15-19 | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| присваивается Отделом оценки проектов и моделирования |  | Директор АО «Витимэнерго» __________________ А.Р.Машковский |

- Инвестиционная заявка

Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС Кропоткинская

Реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС Кропоткинская

наименование проекта

| Основной экономический эффект: |  | Предполагаемые сроки: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | увеличение доходов |  |  |
|  |  | Разработка | 2021 год |
|  | снижение затрат | Реализация | 2022 год |
|  |  | Эксплуатация | 2022 год |
|  | без прямого экономического эффекта |  |  |

- СОГЛАСОВАНО

| Первый заместитель директора - главный инженер АО «Витимэнерго» |  | Д.В. Хламов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |  | подпись |  | Дата |
| Директор по экономики и финансам АО «Витимэнерго» |  | Тузов В.Н. |  |  |  |  |
| Должность |  | ФИО |  | подпись |  | Дата |

- РАЗРАБОТЧИК

| Начальник СРЗиЭА АО «Витимэнерго» |  | Д.Ю. Дейс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | ФИО |  | подпись |  | Дата |

- Общее описание

Более половины устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики эксплуатирующиеся на подстанциях АО «Витимэнерго» изношены, морально устарели и требуют замены. Анализ данных по срабатыванию устройств РЗА показывает рост неправильной (ложной) работы, что влечет прямой экономический ущерб из-за простоя оборудования потребителей. Согласно РД 153-34.0-35.648-01 «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ ДЛИТЕЛЬНО ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭНЕРГОСИСТЕМ» основным направлением технического перевооружения устройств РЗА в энергетике должно являться внедрение микропроцессорных устройств, обладающих существенными преимуществами перед электромеханическими и микроэлектронными аналогами.

- Проектные решения

Согласно РД 153-34.0-35.648-01 эксплуатация электромеханических устройств более 25 лет, а также фактический износ устройства РЗА требует замены этих устройств. В качестве замены морально устаревших устройств защит линии ВЛ-110кВ Кропоткинская-Невский на ПС 110 кВ Кропоткинская предлагается использование шкафа РЗА и АУВ Ш2600 06.514 06.510 производства ООО «Релематика» г. Чебоксары.

  - График реализации проекта

Этапы реализации проекта

| Наименование | 2022г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР | август |  |  |  |
| Приобретение шкафа РЗА и АУВ Ш2600 06.514 06.510 |  | сентябрь |  |  |
| СМР+ПНР |  |  | октябрь |  |
| Ввод в эксплуатацию |  |  |  | ноябрь |

Свод инвестиций.

Таблица 2.2. Сводная смета инвестиций, тыс. руб., с НДС

| Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Всего с НДС | Период 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение шкафа РЗА и АУВ Ш2600 06.514 06.510 | шт. | 1 | 2400т.р. |  |
| Приобретение кабельной продукции | км | 1 | 117.5т.р. |  |
| Проектные работы |  |  | 418т.р. |  |
| Монтажные и пусконаладочные работы |  |  | 754.11т.р. |  |
| ИТОГО с учетом индекса инфляции 1,03863 |  |  | 3832,14т.р. |  |

3. Экономическая оценка

Без прямого экономического эффекта.

Реализация проекта позволит: снизить риски нарушения электроснабжения в Бодайбинском и Мамско-Чуйском энергорайонах период и обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.

4. Риски проекта

| Наименование | Краткий анализ | Действия |
| --- | --- | --- |
| Реализация |  |  |
| - Риск превышения (неопределенность) суммы инвестиций | Сумма инвестиций определяется подписанным договором поставки. | Своевременно заключить договор с поставщиком |
| 1.2. Риск задержки (неопределенность) в сроке поставки оборудования | Сроки поставки оборудования определяются договором | При нарушении сроков поставки оборудования согласно договору к поставщику будут предъявлены штрафные санкции. |
| Эксплуатация |  |  |
| 2.1. Производственные риски и неопределенности | отсутствуют | отсутствуют |
| 2.1.1. Технологические | отсутствуют | отсутствуют |
|  | Риск повреждения оборудования во время транспортировки. | Оформление акта-приемки оборудования и предъявление претензий транспортной компании. |

5. Приложения

- Технико-коммерческое предложение АО «Энергетические технологии» №ЭТ21-2563-5-1

- Счет на оплату кабельной продукции.

- Сметный расчет на пусконаладочные работы.

- Сметный расчет на монтажные работы.