## Расчёт на 2022 год
Расчёт стоимости реализации проекта по УНЦ (Реконструкция ПС 110 кВ Мараканская с заменой Т-2 мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью не менее 10 МВА и установкой элегазовых выключателей 110кВ в цепях трансформаторов 110 кВ Т-1 и Т-2, с заменой устройств РЗА)
№ | Расценка | Норматив | кол-во | Регион-ный коэфф. | Итого | Кол-во пообъектно | Итого на ВЛ и ПС
| Ячейка выключателя | п. 10 стр. 4
1 | В1-01 - 1..3 | 23135 | 2 | 1.11 | 51359.7 | 1 | 51359.7
2 | П6-10 | 7500 | 1 | 1 | 7500 |  | 7500
| Ячейка трансформатора | п. 17 стр. 4
3 | Т1-02 - 1..4 | 37578 | 1 | 1.07 | 40208.46 | 1 | 40208.46
4 | Д2-01 | 2156 | 1 | 1.06 | 2285.36 | 3 | 6856.08
5 | П2-07 | 2900 | 1 | 1 | 2900 |  | 2900
Подготовка территории
6 | С1-01-1..6 | 833 | 2 | 1 | 1666 | м2
7 | С1-04-1..6 | 1220 | 1 | 1 | 1220 | м2
8 | С1-03-1..6 | 100 | 1 | 1 | 100 | м2
9 | Б1-10 | 2.55 | 2986 | 1 | 7614.3 | 1 | 7614.3
| АИИС КУЭ | п. 25 стр. 7
10 | А1-05 | 90 | 2 | 1.06 | 190.8 | 3 | 572.4
11 | А2-02 | 588 | 1 | 1.06 | 623.28 | 1 | 623.28
12 | П6-05 | 70 | 1 | 1 | 70 |  | 70
| АСУТП и ТМ | п.36 стр. 9
13 | А4-02 | 629 | 1 | 1.06 | 666.74 | 4 | 2666.96
14 | П6-06 | 300 | 1 | 1 | 300 |  | 300
| Здания ОПУ, ЗРУ | п.30 стр. 8
15 | З5-01 | 9450 | 1 | 1.24 | 11718 | 1 | 11718
16 | П6-08 | 1500 | 1 | 1 | 1500 |  | 1500
[5 empty] | Базовая цена на 01.01.2018 г. | ИТОГО: | 133889.18
в том числе:
[6 empty] | ПИР | 12270
[6 empty] | СМР | 121619.18
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
| Коэфф-ты инфляции | 1.051 | 1.055 | 1.038 | 1.051
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
|  | 1.043 | 1.042 | 1.041
[6 empty] | ИТОГО ПИР на 2022 г. без НДС | 15480.4691
[6 empty] | ИТОГО СМР на 2022 г. без НДС | 166440.9067
[6 empty] | ИТОГО ПИР на 2022 г. с НДС | 18576.5629
[6 empty] | ИТОГО СМР на 2022 г. с НДС | 199729.0881
[5 empty] | Всего: без НДС |  | 181921.3758
[5 empty] | Всего: с НДС |  | 218305.651
| Составили: |  | И. о. начальника ПТО |  |  | Д.С. Демидов
|  |  | начальник ОКС |  |  | Л.Л. Брылко