**Ориентировочная укрупненная стоимость затрат**

**по замене масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями (вакуумными) на ПС 110 кВ Вачинская.**

Расчет стоимости затрат по замене замене масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями на ПС 110 кВ Вачинская, выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

**Расчет стоимости замены масляных выключателей 35 кВ на линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями (вакуумными) на ПС 110 кВ Вачинская.**

Объем финансовых потребностей на замену масляных выключателей 35 кВна линейные ячейки 35кВ с элегазовыми выключателями:

Таблица В-1. УНЦ ячейки выключателя 35-750 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены  тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость,  всего |
| В1-01 | 35 | 5 010 | 1 | **5 010** |
|  |  |  | Итого: | **5 010** |