**Ориентировочная укрупненная стоимость затрат**

**по замене масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит .**

Расчет стоимости затрат по замене масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит, выполнен на основании «Укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 8 февраля 2016 г. N 75)

**Расчет стоимости замены масляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит**

Объем финансовых потребностей на заменумасляных выключателей 6 кВ на вакуумные с установкой микропроцессорных защит определяется:

Таблица В-2. УНЦ ячейки выключателя 10(6)-20 кВ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ячейка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер расценок | Напряжение, кВ | Норматив цены  тыс. руб. | Кол-во, | Стоимость,  всего |
| В2-01 | 10(6) | 1 660 | 6 | **9600** |
|  |  |  | Итого: | **9600** |