**Пояснительная записка**

**по обоснованию стоимости инвестиционного проекта.**

Наименование инвестиционного проекта: **Организация ССПИ на**

**ПС 110 кВ Артемовская; ПС 110 кВ Кропоткинская; ПС 110 кВ Перевозовская; ПС 110 кВ Бодайбинская;**

Идентификатор инвестиционного проекта: **Н\_2039\_ВЭ**

В соответствии с инвестиционной программой стоимость инвестиционного проекта составляет 21,75 млн. руб. с НДС в 2018 году.

На основании смет на выполнение проектной и рабочей документации в 2016году:

* выполнения проектно-исследовательских работ по организации системы ССПИ на объектах АО «Витимэнерго» с учетом НДС и дефлятора в 2018 году будет равна:

(1 431 642руб + 18%НДС)\*1,05\*1,044=1 851 851,83руб.

(1 919 510руб + 18%НДС)\*1,05\*1,044=2 482 916,9руб.

(1 569 373руб + 18%НДС)\*1,05\*1,044=2 030 009,1руб.

(1 667 689руб + 18%НДС)\*1,05\*1,044=2 157 182,4руб.

Стоимость оборудования составляет 13,23млн. руб.

Полная стоимость в ценах 2018года с НДС в тыс. руб. 21,75млн.руб.

В связи с отсутствием типового проекта, результаты расчетов в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 №75) по данному инвестиционному проекту не приведены.